天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目

询比文件

采购编号：PS-CG-20240001

采购人：黄山屏水文化旅游有限公司（盖章）

2024	年  3	月

目	录

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 评审办法（综合评分法）

第四章 合同条款及格式

第五章 采购人要求（设计任务书）

第六章 响应文件格式

第一章  比选公告

天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

一、项目名称及内容

1、项目名称：天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目

2、采购编号：PS-CG-20240001

3、项目单位：黄山屏水文化旅游有限公司

4、建设地点：安徽省黄山市黟县宏村镇朱村

5、项目概况：具体内容详见附件及附图，以现场踏勘为准。

6、比选范围：天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目，拟将培训中心二楼书画展馆装修改造成大型会议厅，会议厅连接天鹅湖酒店，便利参会人员进出。会议厅建筑面积为320㎡（主厅）、通道连廊（180㎡）、卫生间（80㎡）、办公室（120㎡），一次能满足200多人的会议需要。设计内容主要包括但不限于装修（改造）方案设计（含设计概算）、初步设计、施工图设计（通过相关机构和部门审查，相关费用包含在本次报价中）以及工程施工工程中的后续服务，同时负责每次设计通过主管部门审查（如需要，含消防）详见建筑图纸。

7、设计周期：12天（完成施工图设计和盖章）

8、项目概算：150万元（设计、土建、安装、家具，功能设备等）

9、资金来源：自筹

10、标段划分：本项目共1标段

11、最高投标限价（招标控制价）：6.3万元

12、评审办法：综合评分法

二、参选人资格

1、参选人资格：具有建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

2、项目负责人要求:拟任项目设计负责人须为投标单位在职员工，具有注册建筑师资格或装修设计类相关职业（执业）资格证书。

备注：响应文件中须提供拟任项目设计负责人的资格证书的复印件以及参选人2023年10月以来为其连续缴纳不少于3个月的社保证明材料。装修设计类相关职业（执业）资格包含室内建筑师、室内设计师、环境艺术设计师等。

3、参选人业绩要求：自2021年1月1日以来，投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备一个单项合同建筑面积不低于500平米室内装修设计业绩；

备注：业绩须为已完成的业绩，响应文件中除提供业绩合同、竣工（或完工）验收证明资料复印件，业绩时间以竣工（或完工）验收证明资料载明的时间为准。

4、在投标截止时间，参选人（不包含参选人的不具备独立法人资格的分公司）不得存在以下情形之一：

1）被人民法院列入失信被执行人的；

2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、本项目不接受联合体投标。

三、.招标须知

1、采购评审中，出现下列情形之一的，采购人有权宣布流标：

（1）没有符合专业条件的响应人或未有对采购文件作实质响应的响应人的；

（2）响应人的报价均超过采购预算；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）采购人收到响应文件不满足3家；

2、第二次采购流标后，采购人当场转换采购方式（竞争性谈判、磋商等），由评审小组共同与符合采购要求的响应人，进行竞争性谈判或者磋商。

四、询比文件的获取

请有意向单位于2024年 3 月28日至2024年4月3日9:30时（北京时间，下同），到黄山市黟县宏村镇赛宏路61号领取或登陆安徽文化旅游投资集团有限责任公司官方网站（http://www.ahwltzjt.com）。

五、比选时间及地点

1、比选时间：2024年4月3日上午9:00

2、开标地点：黄山市黟县宏村镇赛宏路61号（公司会议室）

六、响应文件的递交

1、响应文件递交时间：2024年4月3日上午9:30

2、响应文件递交地点：黄山市黟县宏村镇赛宏路61号（公司合约部）

七、联系方法

（一）采购人：黄山屏水文化旅游有限公司

地 址：安徽省黄山市黟县宏村镇赛宏路61号

联系人：胡工、电  话：16655163530

第二章  参选人须知

参选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见比选公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 见比选公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 见比选公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 见比选公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见比选公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 见比选公告 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见比选公告和发包人要求 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 见比选公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足相关规范要求 |
| 1.4.1 | 参选人资质条件、能力 | 见比选公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.2 | 参选人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，参选人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 参选人要求 澄清询比文件 | 时间：递交响应文件的截止之日3日前 |
| 2.2.2 | 询比文件澄清发出的形式 | 书面通知 |
| 2.3.1 | 询比文件修改发出的形式 | 书面通知 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：6.3万元，高于6.3万元，作无效标处理 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近3年：2021年1月1日至响应文件递交截止时间，其他年份以此类推 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不需要 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7（1） | 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件（纸质）：正本1份，密封提交。 |
| 3.7（2） | 响应文件是否需分册装订 | / |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）设计单位比选项目响应文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见比选邀请书 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 见比选邀请书 |
| 4.2.3 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：见比选邀请书 开标地点：见比选邀请书 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由参选人代表检查响应文件密封情况； 开标顺序：按随机顺序进行开标。 |
| 6.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成： 3人以上单数 |
| 6.2 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 推荐1名成交候选人 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 7.2 | 履约保证金 | 不要求 |
| 8 | 是否采用电子招标投标 | 否 |

1、总则

1.1招标项目概况

1.1.1本招标项目已具备采购条件，现对设计进行比选。

1.1.2招标人：见参选人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见参选人须知前附表。

1.1.4项目名称：见参选人须知前附表

1.1.5项目建设地点：见参选人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见参选人须知前附表。

1.1.7项目投资估算：见参选人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见参选人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见参选人须知前附表。

1.3 采购范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 采购范围：见参选人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见参选人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见参选人须知前附表。

1.4 参选人资格要求

1.4.1 参选人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见参选人须知前附表；

（2）财务要求：见参选人须知前附表；

（3）业绩要求：见参选人须知前附表；

（4）信誉要求：见参选人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见参选人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见参选人须知前附表。

（7）其他要求：见参选人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为评审办法不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与评审办法存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他参选人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他参选人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内在本项目所在市行政区域内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或参选人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

参选人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 参选人自行踏勘项目现场。

1.9.2参选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除评审办法的原因外，参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 评审办法在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供参选人在编制响应文件时参考，评审办法不对参选人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11  分包

1.11.1 参选人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合参选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除参选人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向评审办法负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对询比文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于评审办法的响应，否则，参选人的投标将被否决。实质性要求和条件见参选人须知前附表。

1.12.2参选人应根据询比文件的要求提供投标设计方案等内容以对询比文件作出响应。

1.12.3 参选人须知前附表允许响应文件偏离询比文件某些要求的，偏差应当符合询比文件规定的偏差范围和幅度。

2.询比文件

2.1  询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）比选邀请书；

（2）参选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）响应文件格式；

（7）参选人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3 款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

2.2  询比文件的澄清

2.2.1 参选人应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向评审办法提出，以便补齐。如有疑问，应按参选人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达评审办法，要求评审办法对询比文件予以澄清。

2.2.2 询比文件的澄清以参选人须知前附表规定的形式发给所有购买询比文件的参选人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 参选人在收到澄清后，应按参选人须知前附表规定的时间和形式通知评审办法，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非评审办法认为确有必要答复，否则，评审办法有权拒绝回复参选人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  询比文件的修改

2.3.1  评审办法以参选人须知前附表规定的形式修改询比文件，并通知所有已购买询比文件的

参选人。修改询比文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 参选人收到修改内容后，应按参选人须知前附表规定的时间和形式通知评审办法，确认已收到该修改。

2.4  询比文件的异议

参选人或者其他利害关系人对询比文件有异议的，应当在投标截止时间2日前以书面形式提出。评审办法将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.响应文件

3.1  响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（本次招标不采用）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）设计方案；

（7）参选人须知前附表规定的其他资料。参选人在评标过程中作出的符合法律法规和询比文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 参选人须知前附表规定不接受联合体投标的，或参选人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 参选人须知前附表未要求提交投标保证金的，响应文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除参选人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。参选人应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 参选人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见参选人须知前附表。参选人在投标截止时间前修改响应函中的投标报价总额，应同时修改响应文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 评审办法设有最高投标限价的，参选人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在参选人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见参选人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1 除参选人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，参选人撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，评审办法以书面形式通知所有参选人延长投标有效期。参选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；参选人拒绝延长的，其投标失效，但参选人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4  投标保证金（本项目不适用）

3.4.1  参选人在递交响应文件的同时，应按参选人须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。境内参选人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表的规定。

3.4.2 参选人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评审小组将否决其投标。

3.4.3 评审办法最迟将在与成交人签订合同后 5 日内，向未中标的参选人和成交人退还投标保证金（如有）。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）参选人在投标有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与评审办法订立合同，在签订合同时向评审办法提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；

（3）发生参选人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

参选人在递交响应文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除参选人须知前附表另有规定外，参选人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “参选人基本情况表”应附参选人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、参选人设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”，本项目不采用。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应业绩合同、竣工（或完工）验收证明资料复印件，业绩时间以竣工（或完工）验收证明资料载明的时间为准；具体时间要求见参选人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附成交通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况” ，本项目不采用。

3.5.6参选人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案，本项目不采用。

3.7  响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于评审办法的承诺。

3.7.2 响应文件应当对询比文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应函、响应函附录及对响应文件的澄清、说明和补正应由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由参选人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本份数见参选人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。参选人应根据参选人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见参选人须知前附表规定。

4.投标

4.1  响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖参选人单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2响应文件封套上应写明的内容见参选人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的响应文件，评审办法将予以拒收。

4.2  响应文件的递交

4.2.1 参选人应在参选人须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2参选人递交响应文件的地点：见参选人须知前附表。

4.2.3 除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4评审办法收到响应文件后，向参选人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的响应文件，评审办法将予以拒收。

4.3  响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，参选人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知评审办法。

4.3.2参选人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。评审办法收到书面通知后，向参选人出具签收凭证。

4.3.3 参选人撤回响应文件的，评审办法自收到参选人书面撤回通知之日起5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3 条、第4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1比选时间和地点

评审办法在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（比选时间）和参选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有参选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的参选人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）各响应人代表按照抽签顺序阐述和讲解设计方案，再进行评分；

（5）检查响应文件的密封情况，按照参选人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、参选人名称、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（6）参选人代表、评审办法代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.3  开标异议

参选人对开标有异议的，应当在开标现场提出，评审办法当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1  评审小组

6.1.1 评标由评审办法依法组建的评审小组负责。评标小组由屏水公司正式员工3人及以上单数商务和技术人员组成，评标小组依据采购文件中的标准、办法对响应文件进行评标, 评标小组按综合得分由高到低推荐1名成交候选人。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与参选人或参选人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与参选人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与参选人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，评审办法有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审小组应当向评审办法提交书面评标报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见参选人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  候选人履约能力审查

候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，评审办法认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.2 成交通知书

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，评审办法以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的参选人。

7.3 签订合同

7.3.1 成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，依据询比文件和响应文件与采购人订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向评审办法提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金的，评审办法有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给评审办法造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，评审办法无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，评审办法向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与评审办法签订合同，就中标项目向评审办法承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1对评审办法的纪律要求

评审办法不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对参选人的纪律要求

参选人不得相互串通投标或者与评审办法串通投标，不得向评审办法或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1参选人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2   参选人或者其他利害关系人对询比文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照参选人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向评审办法提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。

第三章  评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 成交候选人排序方法 | 本项目采用综合评估法，即指参选人的投标能够最大限度地满足询比文件中规定的各项综合评价标准的方法。综合评估法采用以计分为基础的评标方式，满分50分。评审小组按综合得分由高到低向评审办法推荐1名成交候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 响应函及响应函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“参选人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体参选人 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“参选人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“参选人须知”第3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 设计服务期限 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“参选人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“参选人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |

综合评审表

| 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 10分 | 除资格审查业绩外，参选人在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）每增加1个单项合同建筑面积不低于500平米室内装修设计业绩，得5分，满分10分 |
| 方案设计理念与构思 | 20分 | 方案设计理念与构思（20分）： 方案设计风格与项目需求相匹配；方案风格统一；设计理念简约、实用、舒适，符合使用实际；方案构思兼顾对艺术与美感的追求。 优得13～20分，良得6～12分，一般得0～5分。 |
| 设计方案功能 | 20分 | 设计方案功能合理性（20分）： 方案设计功能齐全完整，成本分布合理，经济实用。从功能区划、空间处理、装饰造型、选材等方面综合评审；与工程造价相匹配，性价比较高。 优得13～20分，良得6～12分，一般得0～5分。 |
| 方案汇报 | 20分 | 由参选人设计团队人员汇报公司情况以及项目设计方案、实施方案及为确保工期的现场管理及人员配备情况等，时间控制在15分钟之内。评标小组可根据汇报情况进行提问，由评标小组听取汇报后综合评定分值。 优得13～20分，良得6～12分，一般得0～5分，未安排人员汇报则该项不得分。 备注：评审现场汇报，汇报采用PPT格式，平面和立面效果图（彩色），参选人自行准备。 |
| 经济技术指标 | 30分 | （1）评标价平均值的计算： 响应单位需报服务费用总金额，区间费率或高于控制价均视为无效投标。除被宣布为无效投标外，其余响应单位的投标价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效响应单位少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （2）评标基准价的确定： 评标基准价=评标价平均值。 （3）评标价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（响应单位的评标价-评标基准价）/评标基准价 （4）报价得分计算公式： 如果响应单位的投标价>评标基准价， 则报价得分=30-偏差率×100×2，得分保留两位小数； 如果响应单位的投标价≤评标基准价， 则报价得分=30-偏差率×100×1，得分保留两位小数。 得分扣完为止。 |

1.  评标方法

本次评标采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，按照汇报得分高低排序。

2.  评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

见评审办法；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1 评审小组可以要求参选人提交第二章“参选人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.1.2参选人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

（1）响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求参选人对投标报价进行修正，并要求参选人书面澄清确认。参选人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审（响应人对设计方案进行描述和讲解后，最后进行详细评审，汇总得分。）

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分A；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 参选人得分=A。

3.3  响应文件的澄清

3.3.1   在评标过程中，评审小组可以书面形式要求参选人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3  评审小组对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向评审办法提交书面评标报告和成交候选人名单。

第四章合同条款及格式

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

## 第一节 合同协议书

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

发包人委托设计人承担设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 |  |  |  | 单价 （元/㎡） | 设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 | 方案 | 初步 设计 | 施工图 | 项目概算 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目，拟将培训中心二楼书画展馆装修改造成大型会议厅，会议厅连接天鹅湖酒店，便利参会人员进出。会议厅建筑面积为580㎡，一次能满足200多人的会议需要。设计内容主要包括但不限于装修（改造）方案设计（含概算）、初步设计、施工图设计（通过相关机构和部门审查，相关费用包含在本次报价中）以及工程施工工程中的后续服务，同时负责每次设计通过主管部门审查（如需要，含消防）。

2.本合同的设计费含项目概算，须明确相应经济技术指标。

3.本合同设计费含施工图审查费用，设计人负责施工图报审工作并承担相应费用，发包人予以配合。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋设计图（电子版） | 1份 | 按需提供 |
| 2 | 设计任务书 | 1份 | 按需提供 |

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

设计文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》，也应满足当地报批报审要求，设计过程中，为便于双方的交流协作，乙方应配合甲方提供阶段图纸或电子文档。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件及电子文档（U盘） | 2套 | 满足采购人要求 |  |
| 2 | 初步设计文件及电子文档（U盘） | 2套 | 满足采购人要求 | 如需 |
| 3 | 施工图及施工图电子文档（U盘） | 2套 | 满足采购人要求 |  |
| 4 | 项目概算 | 2套 | 满足采购人要求 |  |
| 5 | 竣工图及电子文档（U盘） | 2套 | 满足采购人要求 |  |

注：电子文档设计图纸为CAD文件，效果图为JPG文件不低于300dpi，文字说明为WORD文档。

- 本合同设计收费总计为：人民币     （     元人民币）。设计分阶段实施，按照每个项目分别支付，如因发包人规划调整或政策性限制或建设需要等因素，发包人可以暂缓或取消实施招标范围内的部分工程，设计方需无条件接受，同时不得以“合同履约后可以获得利益”为由要求赔偿损失。

各项目设计费支付进度详见下表。

| 付费次数 | 付费条件及进度 | 设计费% | 付费额（元） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：如不需要方案设计的项目，所有施工图完成，施工图审查合格并交付后**日内，支付至该项目的**%，通过竣工验收且审计完毕后**日内，结清该项目余款。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在

规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件，以致造成设计人设计需返工时，设计人应无条件服从，且设计费用不予增加。

6.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的方便条件，设计人的住宿、交通等费用自理。

6.1.4发包人委托设计人的设计任务，设计人提交的设计方案、文件资料、图纸、数据等技术经济资料的相关知识产权归发包人所有。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料和概算资料，并对其负责。因设计人原因造成设计方案调整或设计内容调整的，造成的损失由设计人承担。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家规范及地方的设计规范及标准。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人应根据国家规范及项目地域特点，对本工程进行最优化的设计，在保证外观效果、结构安全的同时，做到经济合理，以有效的对成本进行控制，各项经济技术指标不超出当地建筑市场平均标准。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人对本合同设计任务范围内的建设项目应无条件的配合施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理施工过程中的设计问题，设计人接到发包人的通知后，设计人员应在3小时内到达现场解决有关设计问题，按时参加竣工验收。逾期，设计人按1000元/天向发包人支付违约金。

6.2.7设计人需提供本工程设计小组人员名单，主要专业设计师（建筑、结构、强弱电等）需征得发包人同意，并作为合同附件。确定后的设计小组人员原则上不得变动，设计人有特殊原因需变动人员应书面征得发包人同意，否则视为违约，发包人有权终止合同，要求赔偿损失。发包人有权更换不称职的设计师。

6.2.8设计人需提供本工程的设计流程及计划，不得转包，经发现发包人有权终止合同。

6.2.9设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的第一笔设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付，按该阶段设计费进行支付。设计人应在发包人提出终止合同的3日内将能够证明实际工作的资料提交给发包人。否则将视为设计人工作量不成立。

7.2因设计人原因造成的规划、图纸审查不通过或本合同项目停缓建，逾期，设计人按1000元/天向发包人支付违约金；延误15天以上的，则发包人有权终止合同，设计人应双倍返发包人已支付的设计费，并按损失情况索取赔偿。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误及违反规范的内容负责修改或补充，没有造成发包人实际损失的，应免收该阶段的设计费。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应返还发包人已支付的设计费；若已付的设计费用不足以赔偿损失，发包人可以要求设计人赔偿损失，同时发包人可以终止合同。

7.4合同生效后，设计人单方面要求终止或解除合同，设计人应双倍返发包人已支付的设计费。

第八条其他

8.1发包人可以要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.9本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。

8.10本合同经双方签字盖章后生效。

发包人名称（盖章）：                    设计人名称（盖章）：

法定代表人（签字）                      法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）                      委托代理人：（签字）

住所：                                   住所：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

日期：                                   日期：

第五章  采购人要求

## 一、设计要求

1. 设计范围

天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目，拟将培训中心二楼书画展馆装修改造成大型会议厅，会议厅连接天鹅湖酒店，便利参会人员进出。会议厅建筑面积为320㎡（主厅）、通道连廊（180㎡）、卫生间（80㎡），一次能满足200多人的会议需要。设计内容主要包括但不限于装修（改造）方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（通过相关机构和部门审查，相关费用包含在本次报价中）以及工程施工工程中的后续服务，同时负责每次设计通过主管部门审查（如需要，含消防）。

2.主要设计内容

包括但不限于顶面（石膏板或者铝塑板 ）、墙面（护墙板、吸音板材质或者普通墙纸装饰）、地面（塑胶地板或者铺贴地砖）、主席台布置一块LED显示屏（品牌：海康威视，4米*2米，主席台两侧壁挂两个P2.0型号显示屏）、布置桌椅、音响、消防、智能化、空调新风系统等配套、会客厅装修卫生间（80㎡）、布置一间会议仓库等。

二、设计要点

1、装修设计,包括但不仅限于活动装饰材料样板、家具、家电、洁具选型、灯具选型、窗帘布艺、艺术品、门五金、卫生间五金、室内陈设。

2、根据装修标准及使用功能提出强弱电、通风空调、给排水、消防的设计接口。包括但不仅限于：

1）综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、音响、喷淋等机电的定位）；

2）强电开关插座面板的定位及管线；

3）弱电出线口的定位及管线；

4）消防设计相关要求（如：防火分区、防火门、防火通道、消防排烟楼梯设置要求）；

5）空调风口的送风型式、空调开关定位；

6）卫生洁具节水控制要求等等；

7）给排水、强弱电、空调、消防、音响设备由专业人员设计，装修设计要提供设计接口和配合。

3、设计人员要求：施工阶段每周不少于二天有1名设计人员驻场设计。

三、设计依据

国家及地方现行相关规范及标准文件

四、投标阶段设计成果要求

本项目评标时将对本项目的方案设计进行评审。投标文件中方案设计可由以下内容组成：

a.文字部分：方案设计需包含总设计说明、设计理念、关键技术、 主要技术经济指标（含设计概算）等；

b.图则部分：主要包含平面图，立面图、剖面图、鸟瞰图，效果图（重点设计内容各出一套效果图）等。

c.其他可表达设计意图和理念的表现方式。

第六章  响应文件格式

天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目

响应文件

参选人：		（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

目  录

一、响应函及响应函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

五、设计方案

六、承诺函

七、其他资料

一、响应函及响应函附录

（一）响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）设计招标项目询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥         元）的投标总报价，设计服务期限：满足参选人须知前1.3.2条要求 ，按合同约定完成设计工作。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）资格审查资料；

（6）设计方案；

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺在询比文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“参选人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形。

6．我方完全响应询比文件商务和技术全部条款（其他补充说明）。

参选人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

（二）响应函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 设计服务期限 | 满足参选人须知前1.3.2条要求 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 | 执行询比文件合同条款要求 |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

参选人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

二、法定代表人身份证明

参选人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由参选人加盖单位公章。

参选人：	（盖单位章）

年	月	日

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（参选人名称）的法定代表人，现

委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递

交、撤回、修改设计招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由参选人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投	标	人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年	月	日

四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参选人关联企业情况（包括但不限于与参选人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附相关证书复印件

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（三）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（四）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

五、设计方案

## 六、承诺函

黄山屏水文化旅游有限公司：

我单位承诺，我单位参加天鹅湖酒店会议厅装饰装修工程设计采购项目，我单位递交的所有设计成果的版权、知识产权和著作权归采购人所有。

特此承诺

设计单位（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年   月    日

七、其他资料

询比文件要求及参选人认为需要提交的其他资料，格式不限